Mszczonów, dn.  2015.03.12

G. 6220.02.2015.JJ

###### P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 – t.j.),  w związku  z art. 63 ust. 2  ustawy 
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 
z 2013, poz. 1235 z późn. zm.), a także § 3 ust. 1 pkt  6 lit. b Rozporządzenia Rady Ministrów  
z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r., Nr 213, poz. 1397 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku  Pana Zbigniewa Rakowskiego – pełnomocnika Firmy FW Wymysłów Sp. z o. o. ul. Kasztanowa 9, 
05-830 Nadarzyn, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia   pn.:  „Budowa 2 elektrowni wiatrowych o mocy do 2 MW  każda wraz 
z infrastrukturą towarzyszącą w postaci przyłącza elektroenergetycznego, złącza kablowo-pomiarowego, drogi dojazdowej, placu manewrowo - montażowego oraz zjazdu z drogi, zlokalizowanych w miejscowości Mszczonów na działkach o nr ew. 90/2 i 128/2”, powiat żyrardowski, województwo mazowieckie,

p o s t a n a w i a m

nie nakładać obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na  „Budowie 2 elektrowni wiatrowych o mocy do 2 MW  każda wraz z infrastrukturą towarzyszącą w postaci przyłącza elektroenergetycznego, złącza kablowo-pomiarowego, drogi dojazdowej, placu manewrowo - montażowego oraz zjazdu z drogi, zlokalizowanych w miejscowości Mszczonów na działkach o nr ew. 90/2 i 128/2”, powiat żyrardowski, województwo mazowieckie.

U Z A S A D N I E N I E

Pan  Zbigniew Rakowski – pełnomocnik Firmy FM Wymysłów Sp. z o. o.
ul. Kasztanowa 9, 05-830 Nadarzyn,  wystąpił z wnioskiem w sprawie wydania  decyzji  
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie 2 elektrowni wiatrowych o mocy do 2 MW  każda wraz z infrastrukturą towarzyszącą w postaci przyłącza elektroenergetycznego, złącza kablowo-pomiarowego, drogi dojazdowej, placu manewrowo - montażowego oraz zjazdu z drogi, zlokalizowanych w miejscowości Mszczonów na działkach o nr ew. 90/2 i 128/2”, powiat żyrardowski, województwo mazowieckie.

Rodzaj, parametry techniczne oraz zasięg potencjalnego oddziaływania na środowisko przedmiotowej inwestycji zaliczają ją do grupy przedsięwzięć wymienionych 
w § 3 ust. 1 pkt 6  lit. b  Rozporządzenia  Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. 
w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r., Nr 213, poz. 1397), tj. „instalacje wykorzystujące do wytwarzania energii elektrycznej energię wiatru inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 5, o całkowitej wysokości nie niższej niż 30 m.”

Planowana lokalizacja ww. elektrowni wiatrowych na działkach o nr ew. 90/2 i 128/2,  jest zgodna z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mszczonowa (Uchwała Rady Miejskiej w Mszczonowie Nr XLVI/373/14 z dnia 21 maja 
2014 r.  ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego poz. 6686 z dnia 10 lipca 2014 r.). Zgodnie z ww. uchwałą Rady Miejskiej w Mszczonowie dla wymienionego terenu zostały zapisane ustalenia:

- działka o nr ew. 90/2 położona jest na obszarze przeznaczonym pod obiekty produkcyjne, składy  magazynowe i zabudowę  usługową (symbol planu 1P/U 
z dopuszczeniem lokalizacji budowli i urządzeń produkujących energię 
z odnawialnych źródeł energii oraz częściowo na terenach przeznaczonych pod drogi kategorii gminnej klasy dojazdowej (symbol planu 3KDD).

- działka o nr ew. 128/2 położona jest na obszarze przeznaczonym pod obiekty produkcyjne, składy magazynowe i zabudowę usługową (symbol planu 3P/U) 
z dopuszczeniem  lokalizacji budowli i urządzeń produkujących energię 
z odnawialnych źródeł energii oraz częściowo na terenach przeznaczonych pod drogi kategorii gminnej lokalnej  (symbol planu 2KDL).

Działając zgodnie z  art. 64 ust. 1 pkt 1  ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), Burmistrz  Mszczonowa wystąpił do organów ochrony środowiska o opinię w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko
i w przypadku stwierdzenia takiego obowiązku o określenie  zakresu raportu o jego oddziaływaniu na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie wyraził opinię – postanowienie znak: WOOŚ-II-4240.123.2015.UW z dnia 05 marca  2015 r.  (data wpływu do tut. Urzędu 09.03.2015 r.), że dla realizacji ww. przedsięwzięcia  istnieje  konieczność  przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Natomiast Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żyrardowie wyraził opinię, że dla przedmiotowej inwestycji nie istnieje  potrzeba  nałożenia obowiązku  przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko – opinia sanitarna  nr ZNS.471.1.03.2015.372 dnia  03 lutego  2015 r.

Mając na uwadze ww. opinie oraz po przeprowadzeniu własnej – uwzględniającej uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust. 1 ustawy „ooś” – analizy dostarczonych  wraz 
z wnioskiem materiałów, Burmistrz Mszczonowa postanowił  odstąpić od nałożenia na Inwestora obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, argumentując to w odniesieniu do poszczególnych uwarunkowań w przedstawiony poniżej sposób:

- Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:

- skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych   proporcji

Przedmiotowa inwestycja polega na budowie dwóch elektrowni wiatrowych o maksymalnej wysokości całkowitej do 150,0 m  n.p.t. z maksymalnym zawieszeniem wirnika 105,0 m n.p.t., 
o maksymalnej średnicy wirnika 90,0 m i mocy do 2 MW każda, wraz z infrastrukturą towarzyszącą w postaci przyłącza elektroenergetycznego, złącza kablowo – pomiarowego , drogi dojazdowej, placu manewrowo – montażowego oraz zjazdu z drogi.  Posadowienie elektrowni wiatrowych  planowane jest na działkach  o nr ew. 90/2 i 128/2 w miejscowości Mszczonów. Obecnie działki te znajdują się na terenie przemysłowym, wykorzystanym pod  funkcjonowanie dzielnicy przemysłowej. Teren zlokalizowany jest w granicach administracyjnych miasta Mszczonowa. Znaduje się w sąsiedztwie DK 50 (obwodnica Mszczonowa) z DK 8 (zmodernizowana do standardów drogi S8).

Utworzenie nowego kompleksu inwestycyjnego w Mszczonowie było przedmiotem postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Wykonanie sieci drogowej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej 
i deszczowej dla terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w Mszczonowie” -  decyzja  nr G.6220.12.2014.JJ z dnia 22 września 2014 r. Wymienione przedsięwzięcie polegało na budowie infrastruktury drogowej oraz technicznej (sieci energetycznej, gazowej, wodociągowej, kanalizacyjnej (tj. sanitarnej i deszczowej), technicznej i oświetlenia drogowego) na terenach inwestycyjnych w Mszczonowie.

Wytworzona energia będzie przekazywana poprzez transformator i sieć kablową do Stacji Głównego Punktu Zasilania  lub sieci średniego napięcia. Z karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że najbliższe zabudowania mieszkalne  zlokalizowane  są na terenie Bud Mszczonowskich (gm. Radziejowice) w odległości ok. 385 m od miejsca posadowienia elektrowni nr 1 oraz w odległości ok. 342 m od elektrowni nr 2 (m. Kuranów – gm. Radziejowice).

Planowane  turbiny posiadały będą następujące  parametry:

- wysokość wieży – do około 105 m;

- wysokość maksymalna (z uniesioną łopatą wirnika) – do 150 m;

- emisja hałasu – do 104,0 dB;

- średnica rotora – do 90m;

- promień rotora – do 45 m;

- powierzchnia omiatania rotora – do około 6362 m2.

Wieże stalowe wykonane będą w konstrukcji  stożkowej, rurowej, o średnicy podstawy około 4,2 m i średnicy szczytu około 2,5 m. Turbiny będą montowane na wcześniej przygotowanych betonowych fundamentach. Przewidziane do montażu turbiny będą posiadały trójpłatowy wirnik z systemem obracania  gondoli o zmiennym kącie  nachylenia łopat. Ponadto wyposażone  zostaną  również w transformatory  podwyższające napięcie z około 690 V na napięcie  średnie – 15 kV.  Powierzchnia fundamentu  wystająca ponad poziom gruntu będzie wynosiła około 25 m2. Wszystkie elementy turbin  będą zabezpieczone  przed korozją  i innymi wpływami środowiska  atmosferycznego przy pomocy specjalnej powłoki wielowarstwowej. Ponadto turbiny zostaną wyposażone  w system  ochrony odgromowej, a wszystkie jego funkcje będą monitorowane  przy pomocy  mikroprocesowego systemu kontroli oraz nadrzędnego systemu  monitoringu. W ramach realizacji  planowanej inwestycji wykonana zostanie  również niezbędna infrastruktura towarzysząca, tj. m in. ;

- kable energetyczne średniego napięcia;

- przewody napowietrzne średniego napięcia;

- infrastruktura telekomunikacyjna;

- złącze kablowo-pomiarowe.

Energia elektryczna z planowanych elektrowni wiatrowych zostanie odprowadzona do przyłącza elektroenergetycznego projektowanymi liniami kablowymi oraz linią napowietrzną.

- powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

Planowana inwestycja będzie częściowo powiązana z innymi przedsięwzięciami, 
a mianowicie terenem kopalni i wybudowaną elektrownią wiatrową na terenie Przedsiębiorstwa Kruszyw Lekkich „Keramzyt” Sp. z o.o. w Mszczonowie. W celu ustalenia oddziaływania skumulowanego dokonano obliczeń rozprzestrzeniania się hałasu dla przedmiotowych elektrowni, przy uwzględnieniu istniejącej turbiny wiatrowej oraz planowanej do budowy.  
Z przeprowadzonych obliczeń wynika, że w żadnym z punktów na granicy terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej nie zostanie przekroczona wartość normatywna dla pory dnia oraz dla pory nocnej. Dokładna ocena wpływu projektowanej instalacji na klimat akustyczny zostanie wykonana na podstawie analizy warunków akustycznych opartej o pomiary poziomu dźwięku, wykonane w pobliżu elektrowni wiatrowych i w otoczeniu obiektów akustycznie chronionych (tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej), po uruchomieniu instalacji. Wyniki ww. analiz pozwolą na dokładne określenie:

- przewidywanego zasięgu hałasu z rozpatrywanej instalacji,

- potrzebę wprowadzenia dodatkowych środków ochrony środowiska przed hałasem.

Jednakże, ze względu na skalę i charakter inwestycji, jej funkcjonowanie nie będzie powodowało istotnych oddziaływań skumulowanych.

Nadmienia się, iż Gmina Radziejowice nie informowała tut. organu o realizacji inwestycji 
w sąsiedztwie z gminą Mszczonów. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Radziejowice, tereny sąsiadujące z planowanym terenem realizacji przedsięwzięcia (EW nr 1 na działce nr 90/2), to tereny rolne, oraz przeznaczone pod eksploatację złoża kruszywa naturalnego oraz budownictwo jednorodzinne i zagrodowe.

- wykorzystania zasobów naturalnych, surowców, paliw i energii:

Na etapie realizacji zużywane będą woda i paliwo. Eksploatacja planowanego przedsięwzięcia będzie wiązała się z zapotrzebowaniem  na energię elektryczną, która będzie wykorzystana do podtrzymania wewnętrznych instalacji kontrolujących elektrownię oraz zapewnienia jej własnego oświetlenia.

- emisji i występowania innych uciążliwości:

Podczas etapu realizacji przedsięwzięcia przewiduje się krótkotrwały i niewielki wpływ na środowisko. Uciążliwość powodowana pracami budowlanymi jest nieodłącznie związana 
z każdą inwestycją i nie jest możliwa do całkowitego wyeliminowania.

Z uwagi na skalę planowanej inwestycji poziom hałasu pochodzący od ruchu przekładni mechanicznej i przepływu aerodynamicznego łopat wirnika nie będzie  przekraczać wartości dopuszczalnych na terenach chronionych akustycznie. W celu ustalenia oddziaływania skumulowanego dokonano obliczeń rozprzestrzeniania się hałasu dla przedmiotowych elektrowni, przy uwzględnieniu  planowanych turbin wiatrowych. Z przeprowadzonych obliczeń wynika, że w żadnym z punktów na granicy terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej nie zostanie przekroczona wartość normatywna dla pory dnia oraz dla pory nocnej.

Ścieki socjalno-bytowe powstałe na etapie realizacji inwestycji gromadzone będą 
w przenośnych toaletach i obsługiwane przez firmy zewnętrzne posiadające stosowne zezwolenia.

Powstające na etapie realizacji i eksploatacji odpady niebezpieczne oraz inne niż niebezpieczne będą zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- ryzyka wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu  używanych substancji i stosowanych technologii:

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie należy do przedsięwzięć o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii.

- Usytuowanie przedsięwzięcia z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające:

- obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych

Z przedłożonej dokumentacji nie wynika, aby na terenie przedsięwzięcia występowały obszary wodno-błotne oraz  inne  obszary o płytkim zaleganiu  wód podziemnych.

- obszary wybrzeży

Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami wybrzeży.

- obszary górskie i leśne

Przedmiotowe  przedsięwzięcie leży poza obszarami górskimi i leśnymi.

W ramach realizacji przedsięwzięcia polegającego na urządzeniu dzielnicy przemysłowej miasta Mszczonowa, konieczne będzie przeprowadzenie wycinki drzew i krzewów kolidujących z projektowanym układem drogowym. Podczas inwentaryzacji przyrodniczej w szacie roślinnej nie stwierdzono elementów rzadkich dla regionu ani też roślin chronionych. Inwentaryzacje przyrodnicze przeprowadzone zostały w marcu, kwietniu i maju 2013 r. Na obszarze dzielnicy przemysłowej na podstawie inwentaryzacji stwierdzono występowanie 25 gatunków drzew 
i krzewów. W drzewostanie dominują przede wszystkim świerk (plantacje), sosna oraz brzoza. W miejscach dawnych sadów występują dziczejące drzewa i krzewy owocowe. Przewidywany zakres wycinki to: 573 szt. drzew, 3 058 m2 – krzewy i 13 297 m2 - zadrzewień. Zajęcie terenu pod przygotowanie terenu pod dzielnicę przemysłową oraz m.in.  pod budowę elektrowni wiatrowych jest jednoznaczne z potencjalnym zajęciem terytoriów rozrodczych/lęgowych lub wręcz gniazd ptaków. Z tego powodu zalecono, by zajęcie terenu (w tym wycinka drzew 
i krzewów znajdujących się w pasie drogowym, odarnienie, odhumusowanie) nastąpi przed sezonem rozrodczym/lęgowym. Za taki bezpieczny okres przyjmuje się termin16 października do końca lutego. Dokonanie fizycznego zajecia terenu poza tym okresem wymaga potwierdzenia przez nadzór przyrodniczy nieobecności zwierząt w trakcie trwania lęgu.

Nadmienia się, iż właścicielem terenu dzielnicy przemysłowej jest Gmina Mszczonów, która jest zobowiązana do jej urządzenia zgodnie z obowiązującym prawem. Natomiast każdy inwestor planujący realizować swoje przedsięwzięcie na ww. terenie inwestycyjnym, a także FW Wymysłów Sp. z o.o. zobowiązana jest do zachowania właściwych odległości od lasu, zabudowań mieszkalnych, dróg, czy zbiorników wodnych.

- obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych.

Z przedstawionej dokumentacji nie wynika, aby przedsięwzięcie było realizowane na obszarach objętych ochroną, w tym w strefie ochronnej ujęć wód i w obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych.

- obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe  formy ochrony przyrody:

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana będzie poza granicami obszarów podlegających ochronie na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627). Najbliższy obszar Europejskiej Sieci Obszarów Natura 2000 – obszar mający znaczenie dla Wspólnoty, Dąbrowa Radziejowska PLH 140003, znajduje się w odległości ok. 3 km od terenu inwestycji. Zgodnie ze Standardowym Formularzem Danych nie zidentyfikowano bezpośrednich zagrożeń dla tego obszaru.

Zgodnie z kartą informacyjną przedsięwzięcia teren inwestycji znajduje się na terenie przemysłowym, wykorzystywanym jako dzielnica przemysłowa miasta Mszczonowa. Na terenie przeznaczonym pod inwestycję nie stwierdzono chronionych gatunków roślin oraz grzybów. 
W związku z realizacją przedmiotowej inwestycji nie nastąpi zajęcie terenów cennych przyrodniczo.

Opuszczony przez ludzi i dziczejący teren sprzyja stałemu przebywaniu lub odwiedzaniu przez zwierzęta. Na terenie dzielnicy przemysłowej występują dwa niewielkie stawy oraz trzeci powyrobiskowy. Przemarzające do dna stawy w głębi terenu nie stanowią siedliska ryb. Najcenniejsze pod względem przyrodniczym, to dwa małe stawy w których stwierdzono najwiekszą populację płazów w okresie rozrodczym. W ich wodach wiosną gromadzą się płazy: ropucha szara, żaba trawna, żaba moczarowa, żaba jeziorowa, żaba wodna. Podczas  wizji 
w terenie nie stwierdzono obecności gadów. Jeżeli prace ziemne, budowlane i konstrukcyjne będą prowadzone w rejonie szczególnie atrakcyjnym dla zwierząt, w szczególności tereny podmokłe dla płazów, plac budowy należy zabezpieczyć przed możliwością dostania się zwierząt, za pomocą siatek wygradzających montowanych na głównych kierunkach migracji. Zabezpieczenie na etapie budowy proponuje się ustawić wzdłuż całej drogi dojazdowej oraz wzdłuż drogi lokalnej. Odpowiednim zabezpieczeniem są siatki lub folie wygradzające. Zabezpieczenia muszą gwarantować  nieprzedostawanie się płazów (także młodocianych) na plac budowy. Wygrodzenia należy lokalizować w szczególnosci w rejonie aktualnego frontu robót i przemieszczać w miarę postępu prac.

Zgodnie z monitoringiem ornitologicznym wykonanym dla elektrowni wiatrowych 
w Mszczonowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w odniesieniu do awifauny lęgowej, przelotowej i zimującej, a także po uwzględnieniu zaproponowanych zakazów i środków minimalizujących, inwestycja nie wpłynie istotnie negatywnie na wykazane w ramach rocznego monitoringu gatunki ptaków. Lokalizacja przedsięwzięcia znajduje się w bezpiecznej odległości od głównych i najważniejszych ostoi ptaków o znaczeniu regionalnym i lokalnym oraz ponadregionalnym w tej części województwa mazowieckiego. Nie jest także  zlokalizowana na przecięciu szlaków migracyjnych oraz przelotów i koczowań pomiędzy nimi oraz na trasie migracji ptaków na zimowiska i lęgowiska. Wykazane zagęszczenia zimujących ptaków drapieżnych oraz zagęszczenia ptaków dużych narażonych na kolizje w okresie zimowania, migracji i lęgów, nie wykazują ponadprzeciętnych wartości co każe sformułować wniosek o ich niskim wskaźniku śmiertelności ze strony przedsięwzięcia. Wszelkie zaistniałe kolizje ze strony turbin będą miały prawdopodobnie charakter incydentalny. Inwestycja ta nie stanowi także bariery skumulowanej dla ptaków z uwagi na jej niewielki zasięg oddziaływania. Wobec chronionych gatunków ptaków lęgowych (skowronek, pliszka żółta), przewiduje się wystąpienie krótkoterminowego negatywnego oddziaływania ze strony inwestycji polegające na bezpośredniej zmianie charakteru i parametrów siedliska lęgowego.  Podczas monitoringu 
w odległości ok. 400 m od przedmiotowych elektrowni wiatrowych, w sąsiedztwie inwestycji nie stwierdzono gniazdowania gatunków ptaków  dużych i kolonijnych. Najbliższe gniazdo bociana białego znajduje się w odległości ponad 600 m.

Ze względu na niewielką aktywność nietoperzy zarejestrowaną podczas rocznego monitoringu chiropterologicznego w otoczeniu miejsca projektowanych turbin oraz niską wartość przyrodniczą odkrywkowej kopalni iłów jej lokalizacja prawdopodobnie nie będzie stanowiła znaczącego zagrożenia dla populacji nietoperzy. Ponieważ otoczenie projektowanych turbin wiatrowych nie jest intensywnie wykorzystywane przez nietoperze w czasie, gdy odbywają one wiosenne oraz jesienne migracje, prawdopodobnie nie znajduje się ona na trasie intensywnych wędrówek tych zwierząt. Inwestycja ta nie będzie stanowiła istotnej bariery dla nietoperzy. Lokalizacja planowanych turbin nie zwiększy skumulowanego ryzyka zagrożenia dla nietoperzy z innymi turbinami które mogłyby ewentualnie zostać zlokalizowane na terenie omawianej kopalni iłów. Rejestrowaną podczas monitoringu poinwestycyjnego ewentualną śmiertelność nietoperzy należy oceniać wspólnie z sąsiednimi inwestycjami.

Monitoring przediwestycyjny pozwala zmniejszyć ryzyko utworzenia farmy wiatrowej w miejscu nieodpowiednim ze względu na ochronę nietoperzy, nie gwarantuje jednak bezkolizyjnej pracy elektrowni wiatrowej (Horn i in. 2008).

Zgodnie z zaleceniami EUROBATS (Rodrigues i in. 2008) należy wprowadzić monitoring poinwestycyjny na obszarze nowopowstałej farmy wiatrowej. Monitoring poinwestycyjny powinien trwać min. 3 lata i powinien obejmować:

- obserwacje aktywności nietoperzy, przy turbinie prowadzone przy użyciu detektora ultradźwiękowego,

- monitoring śmiertelności nietoperzy, przy turbinie wiatrowej w maksymalnie 5-cio dniowych odstępach, polegających na poszukiwaniu martwych osobników.

Zasady monitoringu poinwestycyjnego muszą być zgodne z obowiązującymi w przyszłości standardami, które mogą się zmienić do czasu ukończenia inwestycji.

Biorąc pod uwagę po analizie charakteru i lokalizacji przedsięwzięcia stwierdza się, iż planowana inwestycja nie jest przedsięwzięciem mogącym znacząco oddziaływać na cele ochrony ww. obszaru oraz na spójność sieci Natura 2000.

- obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone:

Z  przedłożonych materiałów nie wynika, aby w miejscu realizacji inwestycji oraz w jej pobliżu występowały obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone.

- obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne:

Z przedłożonych materiałów nie wynika, aby w miejscu realizacji inwestycji oraz w jej pobliżu występowały obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

- gęstość zaludnienia:

Gęstość  zaludnienia na terenie gminy Mszczonów wynosi ok. 76 os./km2 (wg danych GUS za 2014 r.).

- obszary przylegające do jezior:

W  zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia i  w jej najbliższej okolicy nie występują  jeziora 
i inne naturalne zbiorniki wód stojących.

- uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej:

W rejonie realizacji przedsięwzięcia brak jest  uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej.

- Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt 1 i 2 wynikające z:

- zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać.

Zasięg przestrzenny oddziaływania przedsięwzięcia ograniczy się do najbliższego otoczenia miejsca jego realizacji. Planowana lokalizacja ww. elektrowni wiatrowych na działkach 
o nr ew. 90/2 i 128/2,  jest zgodna z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mszczonowa (Uchwała Rady Miejskiej w Mszczonowie 
Nr XLVI/373/14 z dnia 21 maja 2014 r.  ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego poz. 6686 z dnia 10 lipca 2014 r.). W trakcie procedury uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mszczonowa dla terenu projektowanej dzielnicy przemysłowej z możliwością lokalizacji elektrowni wiatrowych zapoznano lokalne społeczeństwo o zamiarach inwestycyjnych Gminy oraz społeczeństwo sąsiedniej gminy, tj. Gminy Radziejowice. Ponadto poinformowano Gminę Radziejowice 
o prowadzonej procedurze w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

- transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze

Ze względu na rodzaj planowanej inwestycji oraz jej lokalizację nie wystąpi transgraniczne oddziaływanie na środowisko.

- wielkości i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej

Na podstawie przedstawionej  dokumentacji można stwierdzić, że zarówno podczas realizacji  jak i eksploatacji przedsięwzięcia nie wystąpią oddziaływania o znacznej wielkości i złożoności.

- prawdopodobieństwa oddziaływania

Informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia potwierdzają wystąpienie oddziaływań na etapie eksploatacji przedsięwzięcia. Bezpośrednie oddziaływania będą miały jedynie zasięg lokalny i ograniczą się do najbliższego obszaru realizacji inwestycji.

- czas trwania, częstotliwość i odwracalność oddziaływania

Oddziaływanie przedsięwzięcia zarówno na etapie realizacji, jak i eksploatacji będzie miało charakter lokalny, ograniczony do najbliższego otoczenia.

Uwzględniając łączne uwarunkowania, o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, tj. po przeprowadzeniu wnikliwej analizy w zakresie rodzaju,  charakterystyki przedsięwzięcia 
i jego usytuowania, oraz  biorąc pod uwagę bezpieczeństwo mieszkańców, a także świata zwierzęcego - na podstawie przedłożonej karty informacyjnej przedsięwzięcia i zawartych w niej założeń realizacyjnych, oraz analizy akustycznej, uznano, że ww. przedsięwzięcie nie będzie przedsięwzięciem mogącym w sposób znaczący negatywnie wpłynąć na środowisko.

Ponadto  budowa planowanego przedsięwzięcia będzie realizowana na terenie dzielnicy przemysłowej miasta Mszczonowa oraz w sąsiedztwie już wybudowanej elektrowni wiatrowej na terenie Przedsiębiorstwa Kruszyw Lekkich „Keramzyt” Sp. z o.o.  Pamiętać także należy 
o tym, że realizacja inwestycji  to działanie gospodarcze nie tylko dla właścicieli elektrowni wiatrowych ale także Gminy Mszczonów  oraz potencjalnych odbiorców energii, tj. mieszkańców miasta i gminy Mszczonów.   Przedstawione rozwiązania przy zachowaniu projektowanych rozwiązań chroniących środowisko (pkt 7 – karty informacyjnej przedsięwzięcia), uznaje się za najkorzystniejsze dla środowiska. Inwestor zapewnia zastosowanie turbin, które są  nowoczesne  i bezpieczne dla człowieka oraz środowiska przyrodniczego .

Obwieszczeniem Burmistrza Mszczonowa (Nr G.6220.02.2015.JJ z dnia 26 stycznia  
2015 r.) o wszczęciu postępowania administracyjnego, poinformowano wszystkie osoby będące stronami w postępowaniu o możliwości zapoznania się z aktami sprawy oraz możliwością składania uwag i wniosków. Informację o planowanym przedsięwzięciu podano do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń zlokalizowanej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mszczonowie i Urzędu Gminy w Radziejowicach oraz na stronie internetowej Urzędu (BIP).  W pokoju nr 10 Wydziału Gospodarki Gminnej Urzędu Miejskiego 
w Mszczonowie zainteresowani mogli zapoznać się z informacjami dotyczącymi wpływu planowanej inwestycji na środowisko zawartymi w karcie informacyjnej przedsięwzięcia.

Biorąc powyższe pod uwagę postanowiono jak  w sentencji.

Na niniejsze postanowienie  nie przysługuje  zażalenie.

..................................................................................................

/ pieczęć imienna i podpis osoby upoważnionej do wydania postanowienia i/

Otrzymują:

- Pan Zbigniew Rakowski- pełnomocnik inwestora

FW Wymysłów Sp. z o.o. ul. Kasztanowa 9, 05-830 Nadarzyn,

- Strony postępowania zgodnie z art. 49 KPA,

- a/a. J.J.12.03.2015 r.

Do wiadomości:

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska

w Warszawie, ul. Henryka Sienkiewicza 3,

00-015 Warszawa,

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żyrardowie,

Ul. Moniuszki 40, 96-300 Żyrardów.