- Załącznik H1

- Dane wejściowe do analizy akustycznej

- Punkty obserwacji

| Element | Etykieta | x /m | y /m | z /m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IPkt001 | Ogrodowa 17 GF | 7466372,06 | 5761444,34 | 1,50 R |
| IPkt002 | Ogrodowa 17 UF1 | 7466372,06 | 5761444,34 | 4,50 R |
| IPkt003 | Polna 8 GF | 7466688,93 | 5761101,81 | 1,50 R |
| IPkt004 | Polna 8 UF1 | 7466688,93 | 5761101,81 | 4,50 R |
| IPkt005 | Polna 11 GF | 7466741,53 | 5761157,56 | 1,50 R |
| IPkt006 | Polna 11 UF1 | 7466741,53 | 5761157,56 | 4,50 R |
| IPkt007 | Polna 13 GF | 7466776,42 | 5761142,50 | 1,50 R |
| IPkt008 | Polna 13 UF1 | 7466776,42 | 5761142,50 | 4,50 R |
| IPkt009 | Polna 1 GF | 7466565,72 | 5761136,62 | 1,50 R |
| IPkt010 | Polna 1 UF1 | 7466565,72 | 5761136,62 | 4,50 R |

- Budynki

| Element | Etykieta | x /m | y /m | z /m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HAUS001 | bud h=6.2 | 7466856,41 | 5761316,10 | 6,20 R |
|  |  | 7466871,57 | 5761316,88 | 6,20 R |
|  |  | 7466872,09 | 5761308,84 | 6,20 R |
|  |  | 7466856,81 | 5761307,95 | 6,20 R |
|  |  | 7466856,41 | 5761316,10 | 6,20 R |
| HAUS002 | bud h=7.7 | 7466872,09 | 5761308,84 | 7,70 R |
|  |  | 7466872,27 | 5761304,72 | 7,70 R |
|  |  | 7466851,85 | 5761303,72 | 7,70 R |
|  |  | 7466852,09 | 5761298,99 | 7,70 R |
|  |  | 7466839,80 | 5761298,33 | 7,70 R |
|  |  | 7466838,90 | 5761315,18 | 7,70 R |
|  |  | 7466856,40 | 5761316,10 | 7,70 R |
|  |  | 7466856,81 | 5761307,95 | 7,70 R |
|  |  | 7466872,09 | 5761308,84 | 7,70 R |
| HAUS003 | bud h=4.5 | 7466842,02 | 5761298,46 | 4,50 R |
|  |  | 7466842,36 | 5761293,07 | 4,50 R |
|  |  | 7466850,89 | 5761293,51 | 4,50 R |
|  |  | 7466850,56 | 5761298,91 | 4,50 R |
|  |  | 7466842,02 | 5761298,46 | 4,50 R |
| HAUS004 | bud h=9.4 | 7466872,27 | 5761304,72 | 9,40 R |
|  |  | 7466873,24 | 5761285,87 | 9,40 R |
|  |  | 7466842,80 | 5761284,35 | 9,40 R |
|  |  | 7466842,36 | 5761293,06 | 9,40 R |
|  |  | 7466850,90 | 5761293,51 | 9,40 R |
|  |  | 7466850,57 | 5761298,89 | 9,40 R |
|  |  | 7466852,09 | 5761298,98 | 9,40 R |
|  |  | 7466851,85 | 5761303,71 | 9,40 R |
|  |  | 7466872,27 | 5761304,72 | 9,40 R |
| HAUS005 | Hala | 7466916,59 | 5761261,98 | 8,00 R |
|  |  | 7466928,46 | 5761277,00 | 8,00 R |
|  |  | 7466976,84 | 5761242,14 | 8,00 R |
|  |  | 7466965,71 | 5761226,19 | 8,00 R |
|  |  | 7466916,59 | 5761261,98 | 8,00 R |
| HAUS006 | hala | 7466991,56 | 5761217,10 | 8,00 R |
|  |  | 7467001,57 | 5761232,11 | 8,00 R |
|  |  | 7467071,45 | 5761184,46 | 8,00 R |
|  |  | 7467061,26 | 5761169,63 | 8,00 R |
|  |  | 7466991,56 | 5761217,10 | 8,00 R |
| HAUS007 | bud.m. Polna 8 | 7466676,99 | 5761098,71 | 6,00 R |
|  |  | 7466691,17 | 5761098,44 | 6,00 R |
|  |  | 7466691,17 | 5761090,09 | 6,00 R |
|  |  | 7466687,74 | 5761090,09 | 6,00 R |
|  |  | 7466687,83 | 5761092,69 | 6,00 R |
|  |  | 7466676,99 | 5761092,69 | 6,00 R |
|  |  | 7466676,99 | 5761098,71 | 6,00 R |
| HAUS008 | b.gosp. Polna 8 | 7466679,68 | 5761071,74 | 6,00 R |
|  |  | 7466686,16 | 5761071,83 | 6,00 R |
|  |  | 7466686,35 | 5761064,97 | 6,00 R |
|  |  | 7466679,68 | 5761064,97 | 6,00 R |
|  |  | 7466679,68 | 5761071,74 | 6,00 R |
| HAUS009 | bud.gosp.Polna 8 | 7466686,16 | 5761071,83 | 6,00 R |
|  |  | 7466702,29 | 5761072,29 | 6,00 R |
|  |  | 7466702,29 | 5761065,34 | 6,00 R |
|  |  | 7466686,35 | 5761065,06 | 6,00 R |
|  |  | 7466686,16 | 5761071,83 | 6,00 R |
| HAUS010 | bud.gosp. Polna 8 | 7466702,48 | 5761065,34 | 6,00 R |
|  |  | 7466702,20 | 5761072,20 | 6,00 R |
|  |  | 7466706,00 | 5761072,29 | 6,00 R |
|  |  | 7466706,18 | 5761065,43 | 6,00 R |
|  |  | 7466702,48 | 5761065,34 | 6,00 R |
| HAUS011 | bud.miesz.Polna 11 | 7466730,22 | 5761155,17 | 6,00 R |
|  |  | 7466742,82 | 5761155,32 | 6,00 R |
|  |  | 7466742,97 | 5761145,09 | 6,00 R |
|  |  | 7466730,59 | 5761144,86 | 6,00 R |
|  |  | 7466730,22 | 5761155,17 | 6,00 R |
| HAUS012 | b.gosp.Polna 11 | 7466713,84 | 5761188,42 | 5,00 R |
|  |  | 7466726,36 | 5761188,88 | 5,00 R |
|  |  | 7466726,54 | 5761182,81 | 5,00 R |
|  |  | 7466713,98 | 5761182,25 | 5,00 R |
|  |  | 7466713,84 | 5761188,42 | 5,00 R |
| HAUS013 | bud.gosp.Polna 11 | 7466729,46 | 5761189,21 | 5,00 R |
|  |  | 7466735,02 | 5761189,39 | 5,00 R |
|  |  | 7466735,25 | 5761183,23 | 5,00 R |
|  |  | 7466729,83 | 5761182,99 | 5,00 R |
|  |  | 7466729,46 | 5761189,21 | 5,00 R |
| HAUS014 | bud.m.Polna 13 | 7466772,04 | 5761130,32 | 4,50 R |
|  |  | 7466771,82 | 5761140,78 | 4,50 R |
|  |  | 7466779,31 | 5761140,78 | 4,50 R |
|  |  | 7466779,45 | 5761130,32 | 4,50 R |
|  |  | 7466772,04 | 5761130,32 | 4,50 R |
| HAUS015 | Keramzyst Mszczon | 7467026,22 | 5761239,73 | 7,00 R |
|  |  | 7467027,52 | 5761241,49 | 7,00 R |
|  |  | 7467026,59 | 5761241,96 | 7,00 R |
|  |  | 7467051,71 | 5761278,30 | 7,00 R |
|  |  | 7467057,09 | 5761274,40 | 7,00 R |
|  |  | 7467031,97 | 5761238,15 | 7,00 R |
|  |  | 7467030,30 | 5761239,54 | 7,00 R |
|  |  | 7467029,10 | 5761237,78 | 7,00 R |
|  |  | 7467026,22 | 5761239,73 | 7,00 R |
| HAUS016 | Keramzyt Mszczonow | 7467041,70 | 5761263,74 | 7,00 R |
|  |  | 7467030,95 | 5761271,44 | 7,00 R |
|  |  | 7467036,14 | 5761278,85 | 7,00 R |
|  |  | 7467047,08 | 5761271,34 | 7,00 R |
|  |  | 7467041,70 | 5761263,74 | 7,00 R |
| HAUS017 | bud. mag. | 7467037,25 | 5761235,94 | 4,00 R |
|  |  | 7467040,50 | 5761240,48 | 4,00 R |
|  |  | 7467060,52 | 5761225,93 | 4,00 R |
|  |  | 7467057,36 | 5761221,66 | 4,00 R |
|  |  | 7467037,25 | 5761235,94 | 4,00 R |
| HAUS018 | bud. mag. | 7467057,28 | 5761221,58 | 4,00 R |
|  |  | 7467060,95 | 5761226,59 | 4,00 R |
|  |  | 7467065,34 | 5761223,19 | 4,00 R |
|  |  | 7467068,41 | 5761227,86 | 4,00 R |
|  |  | 7467074,37 | 5761224,80 | 4,00 R |
|  |  | 7467074,37 | 5761224,32 | 4,00 R |
|  |  | 7467100,00 | 5761205,93 | 4,00 R |
|  |  | 7467100,00 | 5761191,25 | 4,00 R |
|  |  | 7467057,28 | 5761221,58 | 4,00 R |
| HAUS019 | Keramzyt Mszczonow | 7467050,42 | 5761292,27 | 5,00 R |
|  |  | 7467069,45 | 5761319,98 | 5,00 R |
|  |  | 7467084,95 | 5761309,26 | 5,00 R |
|  |  | 7467078,91 | 5761301,05 | 5,00 R |
|  |  | 7467074,01 | 5761304,47 | 5,00 R |
|  |  | 7467060,45 | 5761285,20 | 5,00 R |
|  |  | 7467050,42 | 5761292,27 | 5,00 R |
| HAUS020 | Keramzyt Mszczonow | 7467008,26 | 5761337,22 | 5,00 R |
|  |  | 7467019,89 | 5761354,21 | 5,00 R |
|  |  | 7467030,38 | 5761347,49 | 5,00 R |
|  |  | 7467018,41 | 5761330,15 | 5,00 R |
|  |  | 7467008,26 | 5761337,22 | 5,00 R |
| HAUS021 | Keramzyt Mszczonow | 7467003,17 | 5761399,25 | 15,00 R |
|  |  | 7467014,46 | 5761416,02 | 15,00 R |
|  |  | 7467034,61 | 5761402,79 | 15,00 R |
|  |  | 7467035,25 | 5761403,60 | 15,00 R |
|  |  | 7467057,17 | 5761387,79 | 15,00 R |
|  |  | 7467048,31 | 5761374,57 | 15,00 R |
|  |  | 7467045,41 | 5761376,50 | 15,00 R |
|  |  | 7467043,96 | 5761374,73 | 15,00 R |
|  |  | 7467039,77 | 5761377,31 | 15,00 R |
|  |  | 7467046,70 | 5761388,28 | 15,00 R |
|  |  | 7467032,67 | 5761398,28 | 15,00 R |
|  |  | 7467023,65 | 5761385,38 | 15,00 R |
|  |  | 7467003,17 | 5761399,25 | 15,00 R |
| HAUS022 | b.miesz.Ogrodow.17 | 7466367,96 | 5761435,68 | 7,00 R |
|  |  | 7466356,56 | 5761435,68 | 7,00 R |
|  |  | 7466356,56 | 5761448,45 | 7,00 R |
|  |  | 7466368,42 | 5761448,45 | 7,00 R |
|  |  | 7466367,96 | 5761435,68 | 7,00 R |
| HAUS023 | b.gosp.Ogrodowa 17 | 7466344,24 | 5761452,10 | 4,00 R |
|  |  | 7466344,24 | 5761458,94 | 4,00 R |
|  |  | 7466353,36 | 5761458,94 | 4,00 R |
|  |  | 7466353,36 | 5761452,10 | 4,00 R |
|  |  | 7466344,24 | 5761452,10 | 4,00 R |
| HAUS024 | bud.gosp.Polna 13 | 7466785,08 | 5761150,85 | 4,50 R |
|  |  | 7466797,96 | 5761151,30 | 4,50 R |
|  |  | 7466798,19 | 5761145,49 | 4,50 R |
|  |  | 7466785,19 | 5761145,26 | 4,50 R |
|  |  | 7466785,08 | 5761150,85 | 4,50 R |
| HAUS025 | bud.m. Polna 1 | 7466563,21 | 5761127,29 | 4,50 R |
|  |  | 7466555,92 | 5761127,04 | 4,50 R |
|  |  | 7466555,47 | 5761137,94 | 4,50 R |
|  |  | 7466563,53 | 5761137,94 | 4,50 R |
|  |  | 7466563,21 | 5761127,29 | 4,50 R |
| HAUS026 | trafostacja | 7466865,18 | 5761316,55 | 3,00 R |
|  |  | 7466865,01 | 5761319,03 | 3,00 R |
|  |  | 7466871,53 | 5761319,35 | 3,00 R |
|  |  | 7466871,68 | 5761316,92 | 3,00 R |
|  |  | 7466865,18 | 5761316,55 | 3,00 R |
| HAUS027 | agregat pradot/WÄNDE | 7466859,17 | 5761316,34 | 2,50 R |
|  |  | 7466859,04 | 5761318,60 | 2,50 R |
|  |  | 7466864,91 | 5761318,93 | 2,50 R |
|  |  | 7466865,07 | 5761316,65 | 2,50 R |
|  |  | 7466859,17 | 5761316,34 | 2,50 R |

- Źródła hałasu punktowe

| Element | Etykieta | x /m | y /m | z /m | Emisja- | Lw |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Wariant | /dB(A) |
| EZQi001 | E1 wentylator | 7466867,71 | 5761312,61 | 7,20 R | Day | 76,0 |
|  |  |  |  |  | Night | 76,0 |
| EZQi002 | E2 wentylator | 7466861,11 | 5761312,31 | 7,20 R | Day | 76,0 |
|  |  |  |  |  | Night | 76,0 |
| EZQi003 | E3 czerpnia | 7466871,45 | 5761303,77 | 10,40 R | Day | 61,0 |
|  |  |  |  |  | Night | 61,0 |
| EZQi004 | E4 czerpnia | 7466871,60 | 5761302,62 | 10,40 R | Day | 66,0 |
|  |  |  |  |  | Night | 66,0 |
| EZQi005 | E5 czepnia | 7466849,83 | 5761294,86 | 5,50 R | Day | 69,0 |
|  |  |  |  |  | Night | 69,0 |
| EZQi006 | E6 wyrzutnia | 7466855,77 | 5761301,01 | 10,40 R | Day | 71,0 |
|  |  |  |  |  | Night | 71,0 |
| EZQi007 | E7 wyrzutnia | 7466860,73 | 5761301,30 | 10,40 R | Day | 70,0 |
|  |  |  |  |  | Night | 70,0 |
| EZQi008 | E8 wyrzutnia | 7466864,96 | 5761301,30 | 10,40 R | Day | 62,0 |
|  |  |  |  |  | Night | 62,0 |
| EZQi009 | E9 klimatyzator | 7466844,89 | 5761285,52 | 10,40 R | Day | 68,0 |
|  |  |  |  |  | Night | 68,0 |
| EZQi010 | E10 klimatyzator | 7466852,21 | 5761285,91 | 10,40 R | Day | 71,0 |
|  |  |  |  |  | Night | 71,0 |
| EZQi011 | E11 klimatyzator | 7466871,23 | 5761296,41 | 10,40 R | Day | 71,0 |
|  |  |  |  |  | Night | 71,0 |
| EZQi012 | E12 klimatyzator | 7466859,89 | 5761286,25 | 10,40 R | Day | 71,0 |
|  |  |  |  |  | Night | 71,0 |
| EZQi013 | E13 klimatyzator | 7466866,49 | 5761286,51 | 10,40 R | Day | 71,0 |
|  |  |  |  |  | Night | 71,0 |
| EZQi014 | E14 klimatyzator | 7466870,97 | 5761300,26 | 10,40 R | Day | 68,0 |
|  |  |  |  |  | Night | 68,0 |
| EZQi015 | E15 klimatyzator | 7466871,38 | 5761292,66 | 10,40 R | Day | 71,0 |
|  |  |  |  |  | Night | 71,0 |
| EZQi016 | E16 klimatyzator | 7466871,56 | 5761288,58 | 10,40 R | Day | 71,0 |
|  |  |  |  |  | Night | 71,0 |
| EZQi017 | E17 wentylator | 7466857,73 | 5761298,69 | 10,40 R | Day | 80,0 |
|  |  |  |  |  | Night | 80,0 |
| EZQi018 | E18 wentylator | 7466859,63 | 5761298,73 | 10,40 R | Day | 80,0 |
|  |  |  |  |  | Night | 80,0 |
| EZQi019 | E19 wentylator | 7466858,71 | 5761297,34 | 10,40 R | Day | 80,0 |
|  |  |  |  |  | Night | 80,0 |
| EZQi020 | E20 wentylator | 7466868,90 | 5761298,32 | 10,40 R | Day | 75,0 |
|  |  |  |  |  | Night | 75,0 |
| EZQi021 | E21 wentylator | 7466842,14 | 5761312,82 | 8,70 R | Day | 63,0 |
|  |  |  |  |  | Night | 63,0 |
| EZQi022 | E22 wentylator | 7466845,77 | 5761312,97 | 8,70 R | Day | 63,0 |
|  |  |  |  |  | Night | 63,0 |
| EZQi023 | E23 wentylator | 7466849,56 | 5761313,27 | 8,70 R | Day | 63,0 |
|  |  |  |  |  | Night | 63,0 |
| EZQi024 | E24 wentylator | 7466846,29 | 5761307,26 | 8,70 R | Day | 63,0 |
|  |  |  |  |  | Night | 63,0 |
| EZQi025 | E25 wentylator | 7466863,64 | 5761306,07 | 8,70 R | Day | 63,0 |
|  |  |  |  |  | Night | 63,0 |
| EZQi026 | E26 wyrzut z agregat | 7466859,97 | 5761317,51 | 4,00 R | Day | 91,0 |
|  |  |  |  |  | Night |  |
| EZQi027 | E27 wyrzut z kolowni | 7466855,56 | 5761298,37 | 10,90 R | Day | 75,0 |
|  |  |  |  |  | Night | 75,0 |
| EZQi028 | E28 wentyl. trafo | 7466868,44 | 5761318,00 | 4,00 R | Day | 85,0 |
|  |  |  |  |  | Night | 85,0 |

- Źródła hałasu powierzchniowe

| Element | Etykieta | x /m | y /m | Emisja- | LAeq z 1m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Wariant | /dB(A) |
| FLQi001 | agregat prad. s1 | 7466859,08 | 5761316,24 | Day | 71,0 |
|  |  | 7466858,93 | 5761318,69 | Night |  |
|  |  | 7466858,93 | 5761318,69 |  |  |
|  |  | 7466859,08 | 5761316,24 |  |  |
|  |  | 7466859,08 | 5761316,24 |  |  |
| FLQi002 | agregat prad. s2 | 7466858,93 | 5761318,69 | Day | 71,0 |
|  |  | 7466865,01 | 5761319,03 | Night |  |
|  |  | 7466865,01 | 5761319,03 |  |  |
|  |  | 7466858,93 | 5761318,69 |  |  |
|  |  | 7466858,93 | 5761318,69 |  |  |
| FLQi003 | agregat prad. s3 | 7466865,01 | 5761319,03 | Day | 71,0 |
|  |  | 7466865,18 | 5761316,55 | Night |  |
|  |  | 7466865,18 | 5761316,55 |  |  |
|  |  | 7466865,01 | 5761319,03 |  |  |
|  |  | 7466865,01 | 5761319,03 |  |  |
| FLQi004 | agregat prad. s4 | 7466865,18 | 5761316,55 | Day | 71,0 |
|  |  | 7466859,08 | 5761316,24 | Night |  |
|  |  | 7466859,08 | 5761316,24 |  |  |
|  |  | 7466865,18 | 5761316,55 |  |  |
|  |  | 7466865,18 | 5761316,55 |  |  |
| FLQi005 | agregat prad. DACH | 7466859,08 | 5761316,24 | Day | 71,0 |
|  |  | 7466858,93 | 5761318,69 | Night |  |
|  |  | 7466865,01 | 5761319,03 |  |  |
|  |  | 7466865,18 | 5761316,55 |  |  |
|  |  | 7466859,08 | 5761316,24 |  |  |

| Element | Etykieta | x /m | y /m | Emisja- | Lw |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Wariant | /dB(A) |
| FLQi006 | chiller | 7466843,43 | 5761294,22 | Day | 94,0 |
|  |  | 7466845,75 | 5761294,32 | Night | 94,0 |
|  |  | 7466845,59 | 5761297,76 |  |  |
|  |  | 7466843,27 | 5761297,65 |  |  |
|  |  | 7466843,43 | 5761294,22 |  |  |
| FLQi007 | chiller | 7466846,55 | 5761295,64 | Day | 85,0 |
|  |  | 7466847,82 | 5761295,71 | Night | 85,0 |
|  |  | 7466847,68 | 5761297,89 |  |  |
|  |  | 7466846,42 | 5761297,81 |  |  |
|  |  | 7466846,55 | 5761295,64 |  |  |

Źródła hałasu liniowe

| Element | Etykieta | x /m | y /m | Emisja- | Leq |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Wariant | /dB(A) |
| R96_001 | transp. osob. | 7466836,76 | 5761271,63 | Day | 33,8 |
|  |  | 7466839,95 | 5761275,04 | Night | 29,4 |
|  |  | 7466844,25 | 5761276,97 |  |  |
|  |  | 7466851,15 | 5761277,49 |  |  |
|  |  | 7466856,49 | 5761277,41 |  |  |
|  |  | 7466876,43 | 5761269,92 |  |  |
| R96_002 | transp. dost. | 7466836,69 | 5761271,77 | Day | 30,8 |
|  |  | 7466839,88 | 5761278,89 | Night | 29,4 |
|  |  | 7466873,76 | 5761280,01 |  |  |
|  |  | 7466876,28 | 5761282,68 |  |  |
|  |  | 7466878,14 | 5761287,05 |  |  |
|  |  | 7466877,77 | 5761300,33 |  |  |
|  |  | 7466876,58 | 5761318,43 |  |  |
|  |  | 7466875,69 | 5761320,43 |  |  |
|  |  | 7466873,76 | 5761322,29 |  |  |
|  |  | 7466871,61 | 5761322,73 |  |  |
|  |  | 7466839,21 | 5761320,51 |  |  |
|  |  | 7466836,69 | 5761319,47 |  |  |
|  |  | 7466835,21 | 5761317,61 |  |  |
|  |  | 7466834,24 | 5761314,80 |  |  |
|  |  | 7466834,39 | 5761309,38 |  |  |
|  |  | 7466836,02 | 5761282,00 |  |  |
|  |  | 7466837,95 | 5761279,93 |  |  |
|  |  | 7466839,80 | 5761278,81 |  |  |

| Element | Etykieta | War. emisji | Q sam | Q cięż. | v sam | v cięż. | E sam | E cięż. | Leq sam | Leq cięż | Leq tot |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | / (sam/h) | / (sam/h) | /(km/h) | /(km/h) | /dB(A) | /dB(A) | /dB(A) | /dB(A) | /dB(A) |
| R96_001 | transp. osob. | Day | 2,75 | 0,00 | 20 | 20 | 29,4 |  | 33,8 |  | 33,8 |
| R96_002 | transp. dost. | Day | 1,38 | 0,00 | 20 | 20 | 29,4 |  | 30,8 |  | 30,8 |

| Element | Etykieta | War. emisji | Q sam | Q cięż. | v sam | v cięż. | E sam | E cięż. | Leq sam | Leq cięż | Leq tot |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | / (sam/h) | / (sam/h) | /(km/h) | /(km/h) | /dB(A) | /dB(A) | /dB(A) | /dB(A) | /dB(A) |
| R96_001 | transp. osob. | Night | 1,00 | 0,00 | 20 | 20 | 29,4 |  | 29,4 |  | 29,4 |
| R96_002 | transp. dost. | Night | 1,00 | 0,00 | 20 | 20 | 29,4 |  | 29,4 |  | 29,4 |