Załącznik H1
Dane wejściowe do analizy akustycznej

Punkty obserwacji
Element 	Etykieta 	   x /m  	   y /m  	   z /m  	
 	 	 	 	 	
IPkt001 	Ogrodowa 17      GF  	7466372,06 	5761444,34 	1,50 R 	
 	 	 	 	 	
IPkt002 	Ogrodowa 17      UF1 	7466372,06 	5761444,34 	4,50 R 	
 	 	 	 	 	
IPkt003 	Polna 8          GF  	7466688,93 	5761101,81 	1,50 R 	
 	 	 	 	 	
IPkt004 	Polna 8          UF1 	7466688,93 	5761101,81 	4,50 R 	
 	 	 	 	 	
IPkt005 	Polna 11         GF  	7466741,53 	5761157,56 	1,50 R 	
 	 	 	 	 	
IPkt006 	Polna 11         UF1 	7466741,53 	5761157,56 	4,50 R 	
 	 	 	 	 	
IPkt007 	Polna 13         GF  	7466776,42 	5761142,50 	1,50 R 	
 	 	 	 	 	
IPkt008 	Polna 13         UF1 	7466776,42 	5761142,50 	4,50 R 	
 	 	 	 	 	
IPkt009 	Polna 1          GF  	7466565,72 	5761136,62 	1,50 R 	
 	 	 	 	 	
IPkt010 	Polna 1          UF1 	7466565,72 	5761136,62 	4,50 R 	

Budynki

Element 	Etykieta 	   x /m  	   y /m  	   z /m  	
 	 	 	 	 	
HAUS001 	bud h=6.2            	7466856,41 	5761316,10 	6,20 R 	
 	 	7466871,57 	5761316,88 	6,20 R 	
 	 	7466872,09 	5761308,84 	6,20 R 	
 	 	7466856,81 	5761307,95 	6,20 R 	
 	 	7466856,41 	5761316,10 	6,20 R 	
HAUS002 	bud h=7.7            	7466872,09 	5761308,84 	7,70 R 	
 	 	7466872,27 	5761304,72 	7,70 R 	
 	 	7466851,85 	5761303,72 	7,70 R 	
 	 	7466852,09 	5761298,99 	7,70 R 	
 	 	7466839,80 	5761298,33 	7,70 R 	
 	 	7466838,90 	5761315,18 	7,70 R 	
 	 	7466856,40 	5761316,10 	7,70 R 	
 	 	7466856,81 	5761307,95 	7,70 R 	
 	 	7466872,09 	5761308,84 	7,70 R 	
HAUS003 	bud h=4.5            	7466842,02 	5761298,46 	4,50 R 	
 	 	7466842,36 	5761293,07 	4,50 R 	
 	 	7466850,89 	5761293,51 	4,50 R 	
 	 	7466850,56 	5761298,91 	4,50 R 	
 	 	7466842,02 	5761298,46 	4,50 R 	
HAUS004 	bud h=9.4            	7466872,27 	5761304,72 	9,40 R 	
 	 	7466873,24 	5761285,87 	9,40 R 	
 	 	7466842,80 	5761284,35 	9,40 R 	
 	 	7466842,36 	5761293,06 	9,40 R 	
 	 	7466850,90 	5761293,51 	9,40 R 	
 	 	7466850,57 	5761298,89 	9,40 R 	
 	 	7466852,09 	5761298,98 	9,40 R 	
 	 	7466851,85 	5761303,71 	9,40 R 	
 	 	7466872,27 	5761304,72 	9,40 R 	
HAUS005 	Hala                 	7466916,59 	5761261,98 	8,00 R 	
 	 	7466928,46 	5761277,00 	8,00 R 	
 	 	7466976,84 	5761242,14 	8,00 R 	
 	 	7466965,71 	5761226,19 	8,00 R 	
 	 	7466916,59 	5761261,98 	8,00 R 	
HAUS006 	hala                 	7466991,56 	5761217,10 	8,00 R 	
 	 	7467001,57 	5761232,11 	8,00 R 	
 	 	7467071,45 	5761184,46 	8,00 R 	
 	 	7467061,26 	5761169,63 	8,00 R 	
 	 	7466991,56 	5761217,10 	8,00 R 	
HAUS007 	bud.m. Polna 8       	7466676,99 	5761098,71 	6,00 R 	
 	 	7466691,17 	5761098,44 	6,00 R 	
 	 	7466691,17 	5761090,09 	6,00 R 	
 	 	7466687,74 	5761090,09 	6,00 R 	
 	 	7466687,83 	5761092,69 	6,00 R 	
 	 	7466676,99 	5761092,69 	6,00 R 	
 	 	7466676,99 	5761098,71 	6,00 R 	
HAUS008 	b.gosp. Polna 8      	7466679,68 	5761071,74 	6,00 R 	
 	 	7466686,16 	5761071,83 	6,00 R 	
 	 	7466686,35 	5761064,97 	6,00 R 	
 	 	7466679,68 	5761064,97 	6,00 R 	
 	 	7466679,68 	5761071,74 	6,00 R 	
HAUS009 	bud.gosp.Polna 8     	7466686,16 	5761071,83 	6,00 R 	
 	 	7466702,29 	5761072,29 	6,00 R 	
 	 	7466702,29 	5761065,34 	6,00 R 	
 	 	7466686,35 	5761065,06 	6,00 R 	
 	 	7466686,16 	5761071,83 	6,00 R 	
HAUS010 	bud.gosp. Polna 8    	7466702,48 	5761065,34 	6,00 R 	
 	 	7466702,20 	5761072,20 	6,00 R 	
 	 	7466706,00 	5761072,29 	6,00 R 	
 	 	7466706,18 	5761065,43 	6,00 R 	
 	 	7466702,48 	5761065,34 	6,00 R 	
HAUS011 	bud.miesz.Polna 11   	7466730,22 	5761155,17 	6,00 R 	
 	 	7466742,82 	5761155,32 	6,00 R 	
 	 	7466742,97 	5761145,09 	6,00 R 	
 	 	7466730,59 	5761144,86 	6,00 R 	
 	 	7466730,22 	5761155,17 	6,00 R 	
HAUS012 	b.gosp.Polna 11      	7466713,84 	5761188,42 	5,00 R 	
 	 	7466726,36 	5761188,88 	5,00 R 	
 	 	7466726,54 	5761182,81 	5,00 R 	
 	 	7466713,98 	5761182,25 	5,00 R 	
 	 	7466713,84 	5761188,42 	5,00 R 	
HAUS013 	bud.gosp.Polna 11    	7466729,46 	5761189,21 	5,00 R 	
 	 	7466735,02 	5761189,39 	5,00 R 	
 	 	7466735,25 	5761183,23 	5,00 R 	
 	 	7466729,83 	5761182,99 	5,00 R 	
 	 	7466729,46 	5761189,21 	5,00 R 	
HAUS014 	bud.m.Polna 13       	7466772,04 	5761130,32 	4,50 R 	
 	 	7466771,82 	5761140,78 	4,50 R 	
 	 	7466779,31 	5761140,78 	4,50 R 	
 	 	7466779,45 	5761130,32 	4,50 R 	
 	 	7466772,04 	5761130,32 	4,50 R 	
HAUS015 	Keramzyst Mszczon    	7467026,22 	5761239,73 	7,00 R 	
 	 	7467027,52 	5761241,49 	7,00 R 	
 	 	7467026,59 	5761241,96 	7,00 R 	
 	 	7467051,71 	5761278,30 	7,00 R 	
 	 	7467057,09 	5761274,40 	7,00 R 	
 	 	7467031,97 	5761238,15 	7,00 R 	
 	 	7467030,30 	5761239,54 	7,00 R 	
 	 	7467029,10 	5761237,78 	7,00 R 	
 	 	7467026,22 	5761239,73 	7,00 R 	
HAUS016 	Keramzyt Mszczonow   	7467041,70 	5761263,74 	7,00 R 	
 	 	7467030,95 	5761271,44 	7,00 R 	
 	 	7467036,14 	5761278,85 	7,00 R 	
 	 	7467047,08 	5761271,34 	7,00 R 	
 	 	7467041,70 	5761263,74 	7,00 R 	
HAUS017 	bud. mag.            	7467037,25 	5761235,94 	4,00 R 	
 	 	7467040,50 	5761240,48 	4,00 R 	
 	 	7467060,52 	5761225,93 	4,00 R 	
 	 	7467057,36 	5761221,66 	4,00 R 	
 	 	7467037,25 	5761235,94 	4,00 R 	
HAUS018 	bud. mag.            	7467057,28 	5761221,58 	4,00 R 	
 	 	7467060,95 	5761226,59 	4,00 R 	
 	 	7467065,34 	5761223,19 	4,00 R 	
 	 	7467068,41 	5761227,86 	4,00 R 	
 	 	7467074,37 	5761224,80 	4,00 R 	
 	 	7467074,37 	5761224,32 	4,00 R 	
 	 	7467100,00 	5761205,93 	4,00 R 	
 	 	7467100,00 	5761191,25 	4,00 R 	
 	 	7467057,28 	5761221,58 	4,00 R 	
HAUS019 	Keramzyt Mszczonow   	7467050,42 	5761292,27 	5,00 R 	
 	 	7467069,45 	5761319,98 	5,00 R 	
 	 	7467084,95 	5761309,26 	5,00 R 	
 	 	7467078,91 	5761301,05 	5,00 R 	
 	 	7467074,01 	5761304,47 	5,00 R 	
 	 	7467060,45 	5761285,20 	5,00 R 	
 	 	7467050,42 	5761292,27 	5,00 R 	
HAUS020 	Keramzyt Mszczonow   	7467008,26 	5761337,22 	5,00 R 	
 	 	7467019,89 	5761354,21 	5,00 R 	
 	 	7467030,38 	5761347,49 	5,00 R 	
 	 	7467018,41 	5761330,15 	5,00 R 	
 	 	7467008,26 	5761337,22 	5,00 R 	
HAUS021 	Keramzyt Mszczonow   	7467003,17 	5761399,25 	15,00 R 	
 	 	7467014,46 	5761416,02 	15,00 R 	
 	 	7467034,61 	5761402,79 	15,00 R 	
 	 	7467035,25 	5761403,60 	15,00 R 	
 	 	7467057,17 	5761387,79 	15,00 R 	
 	 	7467048,31 	5761374,57 	15,00 R 	
 	 	7467045,41 	5761376,50 	15,00 R 	
 	 	7467043,96 	5761374,73 	15,00 R 	
 	 	7467039,77 	5761377,31 	15,00 R 	
 	 	7467046,70 	5761388,28 	15,00 R 	
 	 	7467032,67 	5761398,28 	15,00 R 	
 	 	7467023,65 	5761385,38 	15,00 R 	
 	 	7467003,17 	5761399,25 	15,00 R 	
HAUS022 	b.miesz.Ogrodow.17   	7466367,96 	5761435,68 	7,00 R 	
 	 	7466356,56 	5761435,68 	7,00 R 	
 	 	7466356,56 	5761448,45 	7,00 R 	
 	 	7466368,42 	5761448,45 	7,00 R 	
 	 	7466367,96 	5761435,68 	7,00 R 	
HAUS023 	b.gosp.Ogrodowa 17   	7466344,24 	5761452,10 	4,00 R 	
 	 	7466344,24 	5761458,94 	4,00 R 	
 	 	7466353,36 	5761458,94 	4,00 R 	
 	 	7466353,36 	5761452,10 	4,00 R 	
 	 	7466344,24 	5761452,10 	4,00 R 	
HAUS024 	bud.gosp.Polna 13    	7466785,08 	5761150,85 	4,50 R 	
 	 	7466797,96 	5761151,30 	4,50 R 	
 	 	7466798,19 	5761145,49 	4,50 R 	
 	 	7466785,19 	5761145,26 	4,50 R 	
 	 	7466785,08 	5761150,85 	4,50 R 	
HAUS025 	bud.m. Polna 1       	7466563,21 	5761127,29 	4,50 R 	
 	 	7466555,92 	5761127,04 	4,50 R 	
 	 	7466555,47 	5761137,94 	4,50 R 	
 	 	7466563,53 	5761137,94 	4,50 R 	
 	 	7466563,21 	5761127,29 	4,50 R 	
HAUS026 	trafostacja          	7466865,18 	5761316,55 	3,00 R 	
 	 	7466865,01 	5761319,03 	3,00 R 	
 	 	7466871,53 	5761319,35 	3,00 R 	
 	 	7466871,68 	5761316,92 	3,00 R 	
 	 	7466865,18 	5761316,55 	3,00 R 	
HAUS027 	agregat pradot/WÄNDE 	7466859,17 	5761316,34 	2,50 R 	
 	 	7466859,04 	5761318,60 	2,50 R    	
 	 	7466864,91 	5761318,93 	2,50 R 	
 	 	7466865,07 	5761316,65 	2,50 R 	
 	 	7466859,17 	5761316,34 	2,50 R 	

Źródła hałasu punktowe
Element 	Etykieta 	   x /m  	   y /m  	   z /m  	Emisja- 	Lw 	
 	 	 	 	 	Wariant 	/dB(A) 	
EZQi001 	E1 wentylator        	7466867,71 	5761312,61 	7,20 R 	Day 	76,0 	
 	 	 	 	 	Night 	76,0 	
EZQi002 	E2 wentylator        	7466861,11 	5761312,31 	7,20 R 	Day 	76,0 	
 	 	 	 	 	Night 	76,0 	
EZQi003 	E3 czerpnia          	7466871,45 	5761303,77 	10,40 R 	Day 	61,0 	
 	 	 	 	 	Night 	61,0 	
EZQi004 	E4 czerpnia          	7466871,60 	5761302,62 	10,40 R 	Day 	66,0 	
 	 	 	 	 	Night 	66,0 	
EZQi005 	E5 czepnia           	7466849,83 	5761294,86 	5,50 R 	Day 	69,0 	
 	 	 	 	 	Night 	69,0 	
EZQi006 	E6 wyrzutnia         	7466855,77 	5761301,01 	10,40 R 	Day 	71,0 	
 	 	 	 	 	Night 	71,0 	
EZQi007 	E7 wyrzutnia         	7466860,73 	5761301,30 	10,40 R 	Day 	70,0 	
 	 	 	 	 	Night 	70,0 	
EZQi008 	E8 wyrzutnia         	7466864,96 	5761301,30 	10,40 R 	Day 	62,0 	
 	 	 	 	 	Night 	62,0 	
EZQi009 	E9 klimatyzator      	7466844,89 	5761285,52 	10,40 R 	Day 	68,0 	
 	 	 	 	 	Night 	68,0 	
EZQi010 	E10 klimatyzator     	7466852,21 	5761285,91 	10,40 R 	Day 	71,0 	
 	 	 	 	 	Night 	71,0 	
EZQi011 	E11 klimatyzator     	7466871,23 	5761296,41 	10,40 R 	Day 	71,0 	
 	 	 	 	 	Night 	71,0 	
EZQi012 	E12 klimatyzator     	7466859,89 	5761286,25 	10,40 R 	Day 	71,0 	
 	 	 	 	 	Night 	71,0 	
EZQi013 	E13 klimatyzator     	7466866,49 	5761286,51 	10,40 R 	Day 	71,0 	
 	 	 	 	 	Night 	71,0 	
EZQi014 	E14 klimatyzator     	7466870,97 	5761300,26 	10,40 R 	Day 	68,0 	
 	 	 	 	 	Night 	68,0 	
EZQi015 	E15 klimatyzator     	7466871,38 	5761292,66 	10,40 R 	Day 	71,0 	
 	 	 	 	 	Night 	71,0 	
EZQi016 	E16 klimatyzator     	7466871,56 	5761288,58 	10,40 R 	Day 	71,0 	
 	 	 	 	 	Night 	71,0 	
EZQi017 	E17 wentylator       	7466857,73 	5761298,69 	10,40 R 	Day 	80,0 	
 	 	 	 	 	Night 	80,0 	
EZQi018 	E18 wentylator       	7466859,63 	5761298,73 	10,40 R 	Day 	80,0 	
 	 	 	 	 	Night 	80,0 	
EZQi019 	E19 wentylator       	7466858,71 	5761297,34 	10,40 R 	Day 	80,0 	
 	 	 	 	 	Night 	80,0 	
EZQi020 	E20 wentylator       	7466868,90 	5761298,32 	10,40 R 	Day 	75,0 	
 	 	 	 	 	Night 	75,0 	
EZQi021 	E21 wentylator       	7466842,14 	5761312,82 	8,70 R 	Day 	63,0 	
 	 	 	 	 	Night 	63,0 	
EZQi022 	E22 wentylator       	7466845,77 	5761312,97 	8,70 R 	Day 	63,0 	
 	 	 	 	 	Night 	63,0 	
EZQi023 	E23 wentylator       	7466849,56 	5761313,27 	8,70 R 	Day 	63,0 	
 	 	 	 	 	Night 	63,0 	
EZQi024 	E24 wentylator       	7466846,29 	5761307,26 	8,70 R 	Day 	63,0 	
 	 	 	 	 	Night 	63,0 	
EZQi025 	E25 wentylator       	7466863,64 	5761306,07 	8,70 R 	Day 	63,0 	
 	 	 	 	 	Night 	63,0 	
EZQi026 	E26 wyrzut z agregat 	7466859,97 	5761317,51 	4,00 R 	Day 	91,0 	
 	 	 	 	 	Night 	 	
EZQi027 	E27 wyrzut z kolowni     	7466855,56 	5761298,37 	10,90 R 	Day 	75,0 	
 	 	 	 	 	Night 	75,0 	
EZQi028 	E28 wentyl. trafo     	7466868,44 	5761318,00 	4,00 R 	Day 	85,0 	
 	 	 	 	 	Night 	85,0 	

Źródła hałasu powierzchniowe
Element 	Etykieta 	   x /m  	   y /m  	Emisja- 	LAeq z 1m 	
 	 	 	 	Wariant 	/dB(A) 	
FLQi001 	agregat prad. s1     	7466859,08 	5761316,24 	Day 	71,0 	
 	 	7466858,93 	5761318,69 	Night 	 	
 	 	7466858,93 	5761318,69 	 	 	
 	 	7466859,08 	5761316,24 	 	 	
 	 	7466859,08 	5761316,24 	 	 	
FLQi002 	agregat prad. s2     	7466858,93 	5761318,69 	Day 	71,0 	
 	 	7466865,01 	5761319,03 	Night 	 	
 	 	7466865,01 	5761319,03 	 	 	
 	 	7466858,93 	5761318,69 	 	 	
 	 	7466858,93 	5761318,69 	 	 	
FLQi003 	agregat prad. s3     	7466865,01 	5761319,03 	Day 	71,0 	
 	 	7466865,18 	5761316,55 	Night 	 	
 	 	7466865,18 	5761316,55 	 	 	
 	 	7466865,01 	5761319,03 	 	 	
 	 	7466865,01 	5761319,03 	 	 	
FLQi004 	agregat prad. s4     	7466865,18 	5761316,55 	Day 	71,0 	
 	 	7466859,08 	5761316,24 	Night 	 	
 	 	7466859,08 	5761316,24 	 	 	
 	 	7466865,18 	5761316,55 	 	 	
 	 	7466865,18 	5761316,55 	 	 	
FLQi005 	agregat prad. DACH   	7466859,08 	5761316,24 	Day 	71,0 	
 	 	7466858,93 	5761318,69 	Night 	 	
 	 	7466865,01 	5761319,03 	 	 	
 	 	7466865,18 	5761316,55 	 	 	
 	 	7466859,08 	5761316,24 	 	 	

Element 	Etykieta 	   x /m  	   y /m  	Emisja- 	Lw	
 	 	 	 	Wariant 	/dB(A) 	
FLQi006 	chiller              	7466843,43 	5761294,22 	Day 	94,0 	
 	 	7466845,75 	5761294,32 	Night 	94,0 	
 	 	7466845,59 	5761297,76 	 	 	
 	 	7466843,27 	5761297,65 	 	 	
 	 	7466843,43 	5761294,22 	 	 	
FLQi007 	chiller              	7466846,55 	5761295,64 	Day 	85,0 	
 	 	7466847,82 	5761295,71 	Night 	85,0 	
 	 	7466847,68 	5761297,89 	 	 	
 	 	7466846,42 	5761297,81 	 	 	
 	 	7466846,55 	5761295,64 	 	 	

Źródła hałasu liniowe
Element 	Etykieta 	   x /m  	   y /m  	Emisja- 	Leq 	
 	 	 	 	Wariant 	/dB(A) 	
R96_001 	transp. osob.        	7466836,76 	5761271,63 	Day 	33,8 	
 	 	7466839,95 	5761275,04 	Night 	29,4 	
 	 	7466844,25 	5761276,97 	 	 	
 	 	7466851,15 	5761277,49 	 	 	
 	 	7466856,49 	5761277,41 	 	 	
 	 	7466876,43 	5761269,92 	 	 	
R96_002 	transp. dost.        	7466836,69 	5761271,77 	Day 	30,8 	
 	 	7466839,88 	5761278,89 	Night 	29,4 	
 	 	7466873,76 	5761280,01 	 	 	
 	 	7466876,28 	5761282,68 	 	 	
 	 	7466878,14 	5761287,05 	 	 	
 	 	7466877,77 	5761300,33 	 	 	
 	 	7466876,58 	5761318,43 	 	 	
 	 	7466875,69 	5761320,43 	 	 	
 	 	7466873,76 	5761322,29 	 	 	
 	 	7466871,61 	5761322,73 	 	 	
 	 	7466839,21 	5761320,51 	 	 	
 	 	7466836,69 	5761319,47 	 	 	
 	 	7466835,21 	5761317,61 	 	 	
 	 	7466834,24 	5761314,80 	 	 	
 	 	7466834,39 	5761309,38 	 	 	
 	 	7466836,02 	5761282,00 	 	 	
 	 	7466837,95 	5761279,93 	 	 	
 	 	7466839,80 	5761278,81 	 	 	

Element 	Etykieta 	War. emisji 	Q sam 	Q cięż. 	v sam 	v cięż. 	E sam 	E cięż. 	Leq sam 	Leq cięż 	Leq tot 	
 	 	 	/ (sam/h) 	/ (sam/h) 	/(km/h) 	/(km/h) 	/dB(A) 	/dB(A) 	/dB(A) 	/dB(A) 	/dB(A) 	
R96_001 	transp. osob.        	Day 	     2,75 	     0,00 	 20 	 20 	29,4 	 	33,8 	 	33,8 	
R96_002 	transp. dost.        	Day 	     1,38 	     0,00 	 20 	 20 	29,4 	 	30,8 	 	30,8 	

Element 	Etykieta 	War. emisji 	Q sam 	Q cięż. 	v sam 	v cięż. 	E sam 	E cięż. 	Leq sam 	Leq cięż 	Leq tot 	
 	 	 	/ (sam/h) 	/ (sam/h) 	/(km/h) 	/(km/h) 	/dB(A) 	/dB(A) 	/dB(A) 	/dB(A) 	/dB(A) 	
R96_001 	transp. osob.        	Night 	     1,00 	     0,00 	 20 	 20 	29,4 	 	29,4 	 	29,4 	
R96_002 	transp. dost.        	Night 	     1,00 	     0,00 	 20 	 20 	29,4 	 	29,4 	 	29,4